## 工事許可申請書
仮設電源工事許可申請書
年 月 日 曜日
日付 | 年 月 日 曜日 ～ 月 日 曜日
使用時間帯 | ： ～ ： |  |  |  | ： ～ ：
催事名
主催者名
使用会場 | 全面 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | その他
施工会社名 |  |  |  |  | 電話番号 | ー ー
工事責任者氏名 |  |  |  |  | 電話番号 | ー ー
電気工事士番号 | 第１種 | 第２種 |  | 都 道 府 県 | 第 |  | 号
最大使用電力 | 電灯 |  |  | Ｋｗ | 動力 |  |  | Ｋｗ
確認項目 |  |  |  |  | 結果 | 備考
ピットから引き出す配線工事には分電盤を使用しているか。
主幹のブレーカーはELB（漏電遮断器）であるか。
アースは確実に取り付けてあるか。
電線類はケーブルを使用しているか。
端末は適正に処理されているか。
充電部分の露出はないか。
転倒防止措置はとってあるか。
絶縁抵抗測定（100V:0.1MΩ 200V:0.2MΩ以上）
○＝良 △＝要改善 ×＝不良
|  |  |  | 施設側確認者 |  |  |  | 印
[6 empty] | 確認欄 | 確認欄

## 仮設電気配線工事仕様書
3φ200〔Ｖ〕 100×3Ｃ
1φ200/100〔Ｖ〕 100×3Ｃ
※仮設電気配線工事については、図のようにおこなうこと。
| 配線取出口端子台 |  | ※動力配線については、アース工事をおこなうこと。
※電線の接続には圧着端子用ターミナルを使用すること。
アース端子
※電線を締め付けるときは、ソケットレンチ、スパナを使用する。
漏電遮断器
配線遮断器
分電盤
ＥＬＢ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

## 電源・分電盤仕様一覧
年 月 日施工
コマ番号 | 出 店 者 名 | 単相100Ｖ（Kw） | 単相200Ｖ（Kw） | 三相220Ｖ（Kw） | 24時間通電 | 備品
小 計 |  | Ｋｗ | Ｋｗ | Ｋｗ | Ｋｗ
合 計 |  | Ｋｗ | Ｋｗ | Ｋｗ | Ｋｗ

## 電気容量仕様一覧
年 月 日施工
分電盤番号 | 開閉器の容量 | 幹線の太さ | 電源ピット | 電気使用量
施工業者名：
連絡先：
担当者：